## 0515空白標單 刊登用
編號 |  |  | 附件4
工程名稱 / |  |  | 財團法人 台中樂成宮 資訊服務中心裝修工程案
工程地點 / |  |  | 401臺中市東區旱溪街48號
業主 / 窗口 |  |  | 財團法人 台中樂成宮 總幹事(資訊服務中心計畫負責人)
報價階段 / 日期 |  |  | 開標用
[7 empty] | 0 |  | (未稅)
項目 | 工程 | 區域 | 內容 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 對照圖號 | 規格簡述、備註
壹 |  |  | 建築體基礎 及 戶外周邊工程項目
一 |  |  | 假設工程
| 假設 |  | 甲種工程圍籬30米+13米 + 伸縮柵欄出入口 | M | 43 |  | 0
| 假設 |  | 夜間示警四組及夜間感應式照明兩組設備安置 | 式 | 1 |  | 0
| 假設 |  | 工程進行之用水用電與廁所皆由業主方無償提供
| 假設 |  | 工地臨時水 + 臨時電設備 + 工作燈 - 裝設 | 式 | 1 |  | 0
| 假設 |  | 工地清潔打掃工資 / 混合廢棄物車輛 | 式 | 1 |  | 0
| 假設 |  | 交屋後打掃清潔費用 | 式 | 1 |  | 0
| 假設 |  | 工地周遭道路及水溝維護費用 | 工 | 6 |  | 0
| 假設 |  | 運什雜支(印圖.文書.雜支) | 式 | 1 |  | 0
| 假設 |  | 室內裝修許可申請費用 - 單戶(暫估 未來實支實付) | 式 | 1 |  | 0
| 假設 |  | 建築物打除後之安全維護裝置(坑口簡易欄杆、警示標帶) | 式 | 1 |  | 0
| 假設 |  | 建築外六面鐵鷹架搭設 (須備防塵網/樓梯)預計離軀體50cm為佳 | M2 | 900 |  | 0
| 假設 |  | 同上 - 鷹架因應現場工程調整之工時工耗 | 工 | 8 |  | 0
| 假設 |  | 現場放樣作業工資 | 式 | 1 |  | 0
| 假設 |  | 工程期一年之工地工程保險(兩筆 人員與建物) | 月 | 8 |  | 0
|  | 註 | 施工期間承攬工程廠商須自備工程用集塵機
一 | 小計 |  | 假設工程 - 本項小計 |  | 0
二 |  |  | 拆除工程
| 拆除 |  | 如圖標示 - 各樓層新標示之窗洞 / 前陽台落地窗牆體 / 兩棟室內隔間全數拆除(需全數水切處理) | 米 | 190 |  | 0 |  | 請依照施工圖說內容自行評估總量
| 拆除 |  | 如圖標示 - 各樓層分戶牆拆除(須注意確切柱體位置) | 坪 | 15 |  | 0 |  | 請依照施工圖說內容自行評估總量
| 拆除 |  | 北棟樓板需增設電梯口坑道 - 水切RC樓板180*190CM / 北棟樓梯全數拆除 | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說內容自行評估數量
| 拆除 |  | 室內各樓層室內地坪及露台地磚 全數剔除見底(磁磚與磨石子地磚)均打除見底 <2F/3F 辦公空間地坪磁磚不動> | 坪 | 120 |  | 0 |  | 請依照施工圖說內容自行評估數量
| 拆除 |  | 人員須於現場不定時噴灑水霧 - 防制飛灰 | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說內容自行評估數量
| 拆除 |  | 現場依照設計單位標示 - 壁癌嚴重處水泥層剔除見底 | 坪 | 35 |  | 0 |  | 請依照設計單位現場標示評估數量
| 拆除 |  | 現場所有鋁窗、鐵捲門、雨遮 全數拆除 | 樘 | 55 |  | 0 |  | 請依照施工圖說內容自行評估數量
| 拆除 |  | 室內廁所無論 隔間、內部地壁磚、設備 全數拆除見底 | 坪 | 40 |  | 0 |  | 請依照施工圖說內容自行評估數量
| 拆除 |  | 室內壁體可見之磁磚、磨石子 均全數打除見底 | 坪 | 200 |  | 0 |  | 請依照設計單位現場標示評估數量
| 拆除 |  | 建築物後方景觀露台 地坪及植物全數挖除、舊有鐵皮圍籬拆除 | 坪 | 10 |  | 0 |  | 請依照施工圖說內容自行評估數量
| 拆除 |  | 同上 : 建築物後方景觀露台 - 挖化糞池20人份 | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說內容自行評估數量
| 拆除 |  | 室內所有木作裝潢全部移除 + 廚房廚具全數拆除 + 全室輕鋼架天花拆除 | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說內容自行評估數量
| 拆除 |  | 北棟舊有三樓鐵皮拆除 骨架保留 / 屋側三角增建處之採光罩、窗戶 拆除 | 坪 | 50 |  | 0 |  | 請依照施工圖說內容自行評估數量
| 拆除 |  | 現場遺留之所有移動設備均丟棄清除 | 車 | 4 |  | 0 |  | 請依照施工圖說內容自行評估數量
| 設備 |  | 現場舊有冷氣及銅管 拆除
|  | 註 | 以上估價均需計算廢棄物清運費用及提供相關合法證明
二 | 小計 |  | 拆除工程 - 本項小計 |  | 0
三 |  |  | 結構補強 及 基礎防水補強工程
| 泥作 |  | 北棟電梯坑四周增加RC牆面剪力牆<t=15cm> - 1F、2F、3F | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說及結構建議書施工
| 雜項 |  | 同上 - 材料搬運、吊車費 | 式 | 1 |  | 0
| 鐵棟 |  | 1F、2F、3F門洞15*15H鐵補強 - 邊緣修補及門楣補強 | 口 | 7 |  | 0
| 泥作 |  | 打除後相關泥作牆體破損修補1:3水泥砂漿 | P | 50 |  | 0
| 鐵棟 |  | 屋側三角增建處 - 新增二樓屋體採用10*5cm口鐵 / 10*10cm口鐵 搭建 | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說及結構建議書施工
|  | 註 | 以上鋼體估價均須估計人工及吊車相關搬運費
三 | 小計 |  | 結構補強工程 - 本項小計 |  | 0
四 |  |  | 屋體外殼包覆工程
| 鐵棟 |  | 南棟 南面一二樓區域 - 紅色大牆 內部100*50槽型鍍鋅管牆體結構 / 面積1820*900 - 內外包覆3分+4分纖維水泥板<4*8尺>/ 內襯100K岩棉，板材對接後填入專用抗裂填縫膠，下釘需使用白鐵釘 | M2 | 165 |  | 0 |  | 請依照施工圖說施工估價
| 鐵棟 |  | 同上 - 開窗包角 10處 | 處 | 10 |  | 0 |  | 不鏽鋼烤漆板
| 鐵棟 |  | 同上 - 此面牆上下左右需有不鏽鋼斷水槽板(白鐵螺絲鎖定) | 米 | 55 |  | 0
| 油漆 |  | 同上 - 面披覆上三道彈泥、板材接縫處須黏貼不織布、咬合底材漆、防水底膠+面上陶砂骨材塗料 | P | 74 |  | 0 |  | 顏色另與設計主辦單位挑選
| 油漆 |  | 同上 -完成後顏色均勻無誤，經監造方點驗後 披覆耐汙撥水劑 | P | 74 |  | 0 |  | 需作耐汙測試
| 鐵棟 |  | 南棟 三角增建處之新作屋頂 - 隱藏式鋼瓦 鐵灰色+不銹鋼洩水槽(白鐵排水管3.5" )外接屋外/ 骨架100*50鍍鋅管 / 內襯6分木絲鑽泥板 | M2 | 37 |  | 0
| 鐵棟 |  | 南棟 三四樓區域 - 深棕色牆 內部100*50槽型鍍鋅管牆體結構外包覆直列305企口板 / 面積(南)1510*520 CM+(西)465*515 CM+(北)20M2 / 須如圖預留燈槽位置+上方斷水滴水板 | M2 | 125 |  | 0 |  | 請依照施工圖說施工估價
| 鐵棟 |  | 同上 - 南棟四樓屋頂蓋增建(平頂)深棕色 / 配置100*50鍍鋅管結構 - 隱藏式鋼瓦+不銹鋼洩水槽(白鐵排水管3.5" ) /正立面收框/ 投影面積450*1250 | M2 | 62 |  | 0
| 鐵棟 |  | 同上 - 開窗包角 4處 | 處 | 4 |  | 0 |  | 不鏽鋼烤漆板
| 鐵棟 |  | 兩棟二三樓正面包覆350裝潢板小波浪 白色 / 骨架100*50鍍鋅管(計算面積扣除開窗) / 含收邊斷水板 | M2 | 70 |  | 0 |  | 請依照施工圖說施工估價
| 鐵棟 |  | 同上 - 開窗包角 5處 | 處 | 5 |  | 0 |  | 不鏽鋼烤漆板
| 鐵棟 |  | 同上 - 正面新增結構框50*50鍍鋅管 + 面點焊鋁合金擴張網SW34 LW76.2 T3mm.料寬9mm | M2 | 60 |  | 0 |  | 請依照施工圖說施工估價
| 鐵棟 |  | 同上 - 開洞窗框外凸.鍍鋅鐵板5mm / 五處 | 處 | 5 |  | 0 |  | 請依照施工圖說施工估價
| 鐵棟 |  | 北側屋頂及立面採用 350裝潢板小波浪 鐵灰色+不銹鋼洩水槽(白鐵排水管3.5" )外接屋外 / 原有骨架 / 內襯6分木絲鑽泥板 | M2 | 90 |  | 0
| 門窗 |  | 同上 - 北側新設屋頂之屋凸處 設置一組氣密門組(通往水塔) | 組 | 1 |  | 0 |  | (5+5強化清)
| 鐵棟 |  | 兩棟靠近後院L側(如3D圖示區域)建築外層直上370型木紋麒麟板OR 塑木戶外壁板/ 內骨架100*50鍍鋅管 | M2 | 120 |  | 0
| 鐵棟 |  | 同上 - 開窗包角 11處 | 處 | 11 |  | 0 |  | 不鏽鋼烤漆板
| 鐵棟 |  | 同上 - 牆面下方不鏽鋼烤漆斷水槽板(白鐵螺絲鎖定) | 米 | 15 |  | 0
| 鐵棟 |  | 北棟 - 一整面大側牆 包覆350 加勁型裝潢板 鐵灰色 / 骨架80*40鍍鋅管 / 須如圖預留燈槽位置+上方斷水滴水板 = 面積2300*1150 CM | P | 80 |  | 0
| 鐵棟 |  | 同上 - 此面牆上下左右需有不鏽鋼斷水槽板(白鐵螺絲鎖定) | 米 | 50 |  | 0
| 廣告 |  | 建築物外觀如施工圖標示設置相關照明效果設備 | 式 | 1 |  | 0
| 鐵棟 |  | 波浪雨遮.內30*30鍍鋅管架.外覆1mm不銹鋼板烤漆 / 長度930+1710 CM | 式 | 1 |  | 0
| 廣告 |  | 字高40CM ST鐵盒字 背光LED(樂成宮資訊服務中心) | 式 | 1 |  | 0
| 鐵棟 |  | 屋後管道給排水管配置後 外包覆同色烤漆板 寬深約50*30 cm | 式 | 1 |  | 0
|  | 註 | 以上鋼體估價均須估計人工及吊車相關搬運費
四 | 小計 |  | 屋體外殼工程 - 本項小計 |  | 0
五 |  |  | 門窗秀面工程
| 鐵棟 | 1F | 門面採用白鐵框 正面5cm 深30cm 大ㄇ形長度H290*W780cm / 含烤漆 | 尺 | 26 |  | 0
| 門窗 | 1F | 同上 - 嵌5+5強化固定玻璃 = H285cm W110/55/120/100/115/45/45 cm 共7片 | 才 | 165 |  | 0 |  | (5+5強化清)
| 門窗 | 1F | 龍邊出入口 無框式自動門雙開 + 自動門機 + 紅外線觸控 w180 h285(5+5強化清) | 組 | 1 |  | 0 |  | (5+5強化清)
| 門窗 | 1F | 虎邊 單一出入口 無框式天地絞鍊開門w90 h285(5+5強化清) | 組 | 1 |  | 0 |  | (5+5強化清)
| 廣告 | 1F | 同上 - 雷雕訂製把手 字高15cm / 5mm鐵板厚度 / 烤漆 (service) | 組 | 1 |  | 0 |  | (5+5強化清)
| 門窗 | 1F | 一樓 - 南側(大紅牆)開鋁窗w*h 由前到後 - 固定190*170 / 上掀170*50 / 固定 150*50 / 推射50*140 / 後出入口w95h240 / 固定落地窗65*240+160*240 / 固定100*120 | 式 | 1 |  | 0 |  | (5+5強化清)
| 門窗 | 1F | 一樓後院鋁門窗 逆時針起算w*h - 落地窗w350*240 / 梯間固定異形邊170*125 / 後院三合一門90*240 / 對開窗 150*110 / 廚房推射窗50*110 | 式 | 1 |  | 0 |  | (5+5強化清)
| 門窗 | 2F | 二樓正面w*h - 陽台落地窗370*230 / 組合窗(一組推射)180*220 | 式 | 1 |  | 0 |  | (5+5強化清)
| 門窗 | 2F | 二樓陽台 無框式玻璃護欄 H110*W260 + 5+5強化清玻 | M | 2.6 |  | 0 |  | (5+5強化清)
| 門窗 | 2F | 二樓 - 南側(大紅牆)開鋁窗w*h 由前到後 - 上掀150*90 / 推射50*60 / 推射50*120*兩組 | 式 | 1 |  | 0 |  | (5+5強化清)
| 門窗 | 2F | 二樓 - 朝後院鋁窗 逆時針起算w*h - 推射50*120*三組 / 梯間固定異形邊150*130 | 式 | 1 |  | 0 |  | (5+5強化清)
| 門窗 | 3F | 三樓正面w*h - 雙開窗140*120 / 視聽室推射窗50*130+固定窗90*130 | 式 | 1 |  | 0 |  | (5+5強化清)
| 門窗 | 3F | 三樓側面w*h - 推射窗85*130 *2組 / 推射窗120*130 *1組 | 式 | 1 |  | 0 |  | (5+5強化清)
| 門窗 | 3F | 三樓 - 儲物空間對開式鋁窗w*h 120*120 / 160*120 | 式 | 1 |  | 0 |  | (5+5強化清)
| 門窗 | 4F | 南棟四樓 - 側邊對開鋁窗w*h 220*145 / 前方增建之落地窗370*240 對開 | 式 | 1 |  | 0 |  | (5+5強化清)
| 雜項 |  | 整棟新設窗框 專業斷水系利康師傅 檢修打補 | 式 | 1 |  | 0
|  | 註 | 以上鋼體估價均須估計人工及吊車相關搬運費
五 | 小計 |  | 鋁窗鋁門工程 - 本項小計 |  | 0
六 |  |  | 景觀植栽工程
| 泥作 |  | 如圖示 L邊面積 模板放樣+級配沙漿+打底防水+粗粉光 | P | 7 |  | 0
| 雜項 |  | 同上 - 鋪設架高塑木平台 | P | 8 |  | 0
| 廣告 |  | 如施工圖標示設置相關景觀照明效果設備(五組20W植栽燈+三組照明用壁燈) | 式 | 1 |  | 0
| 泥作 |  | 圍牆坎 挖深砌磚 H30CM 寬20CM 面抿石子 | 米 | 19 |  | 0
| 門窗 |  | 圍牆 日式鋁欄杆(樣式需與設計.主辦單位確認) | 米 | 19 |  | 0
| 雜項 |  | 後院約略12坪景觀植栽(需有高中低層次 低照顧植物) <依挑選植栽另計> | 式 | 1 |  | 0
| 雜項 |  | 側牆如3D圖示 設置景觀植栽(需有高中低層次 低照顧植物) <依挑選植栽另計> | 式 | 1 |  | 0
| 雜項 |  | 同上 - 安置電池式自動灑水器各一組 | 組 | 2 |  | 0
六 | 小計 |  | 景觀工程 - 本項小計 |  | 0
貳 |  |  | 室內基礎工程 及 裝潢裝修 項目
七 |  |  | 泥作土水作業
| 泥作 | 1F | 屋前抓斜坡 打底 + 點焊網 + 1:3MT貼30*30防滑地磚 | P | 6 |  | 0
| 雜項 | 1F | 同上 - 防滑地磚預算費用 | P | 6 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 泥作 | 1F | 一樓室內墊高 <2分點焊鋼筋網><混凝土車灌注>地坪灌3000PSI混凝土(含壓送車及混凝土搗築)+門口模板組立 | P | 55 |  | 0
| 泥作 | 1F | 一樓室內打硬底+貼80*80半平光石英磚 | P | 55 |  | 0
| 泥作 | 1F | 一樓廚房內側牆H160CM - 打底整平 1:3MT石英磚 | P | 3 |  | 0
| 雜項 | 1F | 同上 - 80*80石英磚預算費用(含損料) | P | 59 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 泥作 | 1F | 一樓公共廁所 壁打底 (牆面矽酸鈣 )/ 防水5道 邊角須貼不織布 / 面貼30*30磁磚 | 間 | 1 |  | 0
| 雜項 | 1F | 同上 - 30*30 磚預算費用(含損料) | 間 | 1 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 泥作 | 1F | 同上 - 門口止水墩與人造石門坎 / PVC門縫塞土斷水 | 組 | 1 |  | 0
| 泥作 | 1F | 上樓梯 第一踏階 範圍砌磚內塡細級配沙漿 面粉光 | 式 | 1 |  | 0
| 泥作 | 1F | 一樓相關泥作工程修繕收邊 | 工 | 5 |  | 0
| 雜項 | 1F | 以上 地坪完成後 進行保護膠板 | 式 | 1 |  | 0
| 泥作 | 2F | 前陽台 打底 +防水+ 1:3MT貼30*30防滑地磚 | 處 | 1 |  | 0
| 雜項 | 2F | 同上 - 30*30 磚預算費用 | 處 | 1 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
|  | 註 | 二三樓地坪皆採用木作架高+spc地板
| 泥作 | 2F | 二樓廁所廚房 地坪 / 打硬底+防水五道/ 面1:3MT貼30*30防滑磁磚 | P | 10 |  | 0
| 雜項 | 2F | 同上 - 30*30 磚預算費用 | P | 10 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 泥作 | 2F | 同上 - 廁所廚房 所有牆面(矽酸鈣板) 面易膠泥三道+縫貼不織布 / 面貼壁磁磚H240CM | P | 32 |  | 0
| 雜項 | 2F | 同上 - 磁磚 預算費用 | P | 32 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 泥作 | 2F | 同上 - 門口止水墩與人造石門坎 / PVC門縫塞土斷水 | 組 | 2 |  | 0
| 泥作 | 2F | 二樓相關泥作工程修繕收邊 | 工 | 5 |  | 0
| 雜項 | 2F | 以上 地坪完成後 進行保護膠板 | 式 | 1 |  | 0
|  | 註 | 三樓區域先行不施作，僅保留相關水電路出線位置；留全區粗胚狀態
| 泥作 | 4F | 前露台 打厚底 +防水+ 1:3MT貼30*30地磚 | P | 13 |  | 0
| 雜項 | 4F | 同上 - 隔熱磚30*30 磚預算費用 | P | 13 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 泥作 | 4F | 四樓室內打軟底+貼80*80半平光石英磚(扣除樓梯面積) | P | 7 |  | 0
| 雜項 | 4F | 同上 - 80*80 磚預算費用(含損料) | P | 7 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 泥作 | 4F | 北棟之屋凸RC屋頂重作打底/洩水/防水 / 貼磚工資 | P | 4 |  | 0
| 雜項 | 4F | 同上 - 隔熱磚30*30 磚預算費用 | P | 4 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 泥作 | 4F | 四樓相關泥作工程修繕收邊 | 工 | 4 |  | 0
| 雜項 |  | 全棟 - 貼磚所需之鋁合金收邊條、填縫料 估計 | 式 | 1 |  | 0
七 | 小計 |  | 泥作土水作業 - 本項小計 |  | 0
八 |  |  | 輕隔間工程
| 輕鋼架 | 1F | 60*60明架天花 / 選用MIT矽酸鈣板 | P | 54 |  | 0 |  | 樣式需確認/1HR防火證明
| 輕鋼架 | 1F | 同上 配置40W柔光平板燈 白光 | 組 | 31 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 輕鋼架 | 1F | 同上 配置節能輕鋼架循環扇 | 台 | 8 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 輕鋼架 | 1F | 如圖示 : 9MM矽酸鈣板牆 - 雙面 - 內襯60K隔音棉 | P | 30 |  | 0 |  | 提1HR防火證明
| 輕鋼架 | 1F | 如圖示 : 現場H鋼柱 外包覆 9MM矽酸鈣板(每支大約35*35CM) | 支 | 10 |  | 0 |  | 提1HR防火證明
| 輕鋼架 | 2F | 60*60明架天花 / 選用MIT矽酸鈣板 | P | 54 |  | 0 |  | 樣式需確認/1HR防火證明
| 輕鋼架 | 2F | 同上 配置40W柔光平板燈 白光 | 組 | 35 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 輕鋼架 | 2F | 同上 配置節能輕鋼架循環扇 | 台 | 8 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 輕鋼架 | 2F | 如圖示 : 9MM矽酸鈣板牆 - 單面 - 內襯60K隔音棉 | P | 25 |  | 0 |  | 提1HR防火證明
| 輕鋼架 | 2F | 如圖示 : 9MM矽酸鈣板牆 - 雙面 - 內襯60K隔音棉 | P | 32 |  | 0 |  | 提1HR防火證明
| 輕鋼架 | 2F | 如圖示 : 現場H鋼柱 外包覆 9MM矽酸鈣板(每支大約35*35CM) | 支 | 5 |  | 0 |  | 提1HR防火證明
|  | 註 | 三樓區域先行不施作，僅保留相關水電路出線位置；留全區粗胚狀態
|  | 註 | 四樓區域先行不施作，僅保留相關水電路出線位置；僅做隔間 天花裝修物不做 留全區有油漆簡易狀態
| 輕鋼架 | 4F | 如圖示 : 9MM矽酸鈣板牆 - 單面 - 內襯60K隔音棉 | P | 7 |  | 0 |  | 提1HR防火證明
| 輕鋼架 | 4F | 如圖示 : 9MM矽酸鈣板牆 - 雙面 - 內襯60K隔音棉 | P | 4 |  | 0 |  | 提1HR防火證明
八 | 小計 |  | 輕隔間工程 - 本項小計 |  | 0
九 |  |  | 木工、系統櫃及其他細部作業
| 雜項 |  | 2F /3F 兩棟建物連接伸縮縫 地坪 -鐵件橋接 | 層 | 2 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 雜項 |  | 2F /3F 南棟 -地坪全面木角料架高+面8分板 架高與北棟同平高 | P | 55 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 雜項 |  | 2F /3F 北棟 -地坪全面鋪設8分板 順平 漂浮工法 | P | 35 |  | 0
| 雜項 |  | 2F /3F 棟 -地坪面貼 SPC地磚 <廚房/廁所/電梯已扣除> | P | 90 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 雜項 |  | 各樓層浴室廁所隔間導擺 | 式 | 1 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 雜項 |  | 1F~4F 樓梯扶手 簡約型 (木頭+鐵件)三段 各約7米 | 米 | 21 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 雜項 |  | 同上 - 樓梯踏階鋪設PVC塑膠地磚(轉台算3階)1F~2F 23階 / 2F~3F 21階 / 3F~4F 21階 <含4分夾板打底> | 式 | 1 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 木作 |  | 整棟木工收頭收尾包覆管線之作業 - 自行評估 | 式 | 1 |  | 0
| 木作 | 1F | 一樓受付區櫃台設計 / 桌面系統板 正立面造型設計+面貼PVC壁磚 | 尺 | 24 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 木作 | 1F | 受付區 搖擺門 H90CM | 式 | 1 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 雜項 | 1F | 一樓慈務組對話窗 - 細鋁框滑窗組(雙片)W130+130 H70 CM | 式 | 1 |  | 0 |  | 8MM強化
| 木作 | 1F | 同上 - 慈務組系統板隔板平台W260CM H90CM | 式 | 1 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 木作 | 1F | 辦公區L型系統桌面(抽屜五組) 360*150 CM | 式 | 1 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 木作 | 1F | 公共廁所PVC塑膠門一組 | 樘 | 1 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 木作 | 1F | 辦公區木門片 *2 組、往廚房滑門*1組面貼美耐板 、相關展示用層板設置一處 | 式 | 1 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 木作 | 1F | 梯下儲物門片 / 內部牆體波利板 | 式 | 1 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 木作 | 1F | 廚房區 - 系統櫃廚具組 = 下櫃350+60cm 上櫃350cm / 人造石檯面 / 需有抽屜 轉角五金 (如圖標示)上下櫃間烤漆玻璃 | 組 | 1 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 雜項 | 2F | 會議空間 辦公區之間 W285CM H230CM 無框式玻璃牆+W90CM H230CM玻璃門組(5+5強化清) | 式 | 1 |  | 0 |  | 需含五金後紐 把手 門檔
| 木作 | 2F | 男女廁所PVC塑膠門兩組 | 樘 | 2 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 木作 | 2F | 木門片 *3 組、往廚房滑門*1組面貼美耐板 、相關展示用層板設置一處 | 式 | 1 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
| 雜項 | 2F | 樓梯間 防火門一組 | 組 | 1 |  | 0 |  | 符合CNS規範 甲種遮煙
| 木作 | 2F | 廚房區 - 系統櫃廚具組 = 下櫃270cm 上櫃270cm / 人造石檯面 / 需有抽屜 (如圖標示) 上下櫃間烤漆玻璃 | 尺 | 9 |  | 0
|  | 註 | 三樓區域先行不施作，僅保留相關水電路出線位置；留全區粗胚狀態
| 木作 | 4F | 木門片 *1 組 | 樘 | 1 |  | 0 |  | 樣式需廟方及設計單位確認
九 | 小計 |  | 木工及其他裝潢 - 本項小計 |  | 0
項目: 十; 內容: 水電路工程 |  | 電線請選用台灣五大品牌
| 水電 |  | 現場舊有室內線路及無用之配管廢除 | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 |  | 配置給水龍頭4組 / 洗手槽排水1組 / 基地排水兩組 / 側牆植栽排水2組 / 戶外防水插座兩組 | 組 | 10 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 |  | 設置洗滌用具沉澱池兩組(兩層樓設置+給排水) | 組 | 2 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 |  | 電路電表整合 - 低壓電力增設用電/進屋線/加大電流/線材更新 / | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 |  | 如需更動為三相用電之相關規費繳納 <依台電規費 另計> | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 |  | 南北棟 - 各樓層新設配電箱 / 撿盤迴路設置 工程 1.2.3 各一組 | 組 | 6 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 |  | 頂樓水塔2噸 + 電子恆壓機 + 相關配置配管(含吊車費用) + 一樓靜音式揚水馬達 | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 |  | 整棟屋外屋內管道配管設置 | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 |  | 如圖示 - 各樓層配置消防灑水管(鍍鋅管) | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 |  | 設置20人份化糞池(FRP) + 工資 + 配管 | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 1F | 水電工程依圖面配置 第一階段 牆面 : 電線路、電源迴路、插座、開關切等出線配置定位作業(含打牆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 1F | 水電工程依圖面配置 第二階段 : 新增廁所洗手台給排水 *1+馬桶*1+小便斗*1+地給排*1 / 廚房流理台給排水 / 飲水機給排水*2 + 屋前給水龍頭 | 組 | 8 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 1F | 配置冷氣排水 根據空調配置圖 共 3 組 | 組 | 3 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 1F | 配置專用迴路 - 空調*3 + 廚房區VAF*1 + 廚房電器迴路*1 + 櫃檯區專迴*1 | 迴 | 6 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 1F | 新增浴廁 150m3/h up 換氣機 之 排氣管+工資 | 組 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 1F | 水電工程依圖面配置 第三階段 : - 室內燈具迴路線新配置 / 打槽延線 + 燈具器具安裝工資 | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 1F | 全室使用 - 開關切面板 -國際牌 星光系列 | 套 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 1F | 水電工程依圖面配置 第四階段 : - 配置弱電區域位置 / 室內網路K6、電視、電話線配置定位+偵煙器 | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 1F | 水電工程依圖面配置 第五階段 : - 安裝廁所內 馬桶/面盆/安全扶手/小便斗 | 組 | 4 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 2F | 水電工程依圖面配置 第一階段 牆面 : 電線路、電源迴路、插座、開關切等出線配置定位作業(含打牆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 2F | 水電工程依圖面配置 第二階段 : 新增廁所洗手台給排水 *2+馬桶*3+小便斗*2+地給排*4 / 廚房流理台給排水*1 / 飲水機給排水*1 / 陽台給排水*1 | 組 | 14 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 2F | 配置冷氣 除濕機排水 根據空調配置圖 共 5 組 | 組 | 5 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 2F | 配置專用迴路 - 空調*4 + 除濕機*1 + 廚房區VAF*1 + 廚房電器迴路*1 + 設備室專迴*1 | 迴 | 8 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 2F | 新增浴廁 150m3/h up 換氣機 之 排氣管+工資(男廁*2/女廁*3) | 組 | 5 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 2F | 水電工程依圖面配置 第三階段 : - 室內燈具迴路線新配置 / 打槽延線 + 燈具器具安裝工資 | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 2F | 全室使用 - 開關切面板 -國際牌 星光系列 | 套 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 2F | 水電工程依圖面配置 第四階段 : - 配置弱電區域位置 / 室內網路K6、電視、電話線配置定位+偵煙器 | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 2F | 水電工程依圖面配置 第五階段 : - 安裝廁所內 馬桶*3/面盆*2/安全扶手*2/小便斗*2 | 組 | 8 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
0
|  | 註 | 三樓區域先行裝潢不施作，僅保留相關水電路出線位置假固定預留未來方便施工
| 水電 | 3F | 水電工程依圖面配置 第一階段 牆面 : 電線路、電源迴路、插座、開關切等出線配置定位作業(含打牆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 3F | 水電工程依圖面配置 第二階段 : 新增廁所洗手台給排水 *2+馬桶*3+小便斗*1+地給排*4 / 飲水機給排水*1 / 陽台給排水*1 | 組 | 12 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 3F | 配置冷氣 除濕機排水 根據空調配置圖 共 3 組 | 組 | 3 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 3F | 配置專用迴路 - 空調*2 + 除濕機*1 + 其他專迴*1 | 迴 | 4 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 3F | 新增浴廁 150m3/h up 換氣機*3 之 排氣管+工資 | 組 | 3 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 3F | 水電工程依圖面配置 第三階段 : - 室內燈具迴路線新配置 | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
工程: 水電; 區域: 3F; 內容: 開關切等相關面板 - 先不安裝 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 3F | 水電工程依圖面配置 第四階段 : - 配置弱電區域位置 / 室內網路K6、電視、電話線配置定位+偵煙器移動 | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
工程: 水電; 區域: 3F; 內容: 第五階段 : - 先不安裝 廁所內 馬桶*3/面盆*2/安全扶手*2/小便斗*1 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 4F | 水電工程依圖面配置 第一階段 牆面 : 電線路、電源迴路、插座、開關切等出線配置定位作業(含打牆) | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 4F | 水電工程依圖面配置 第二階段 : 新增陽台給排水*2 / 戶外洗滌台給排水 / 重新配置地排兩組 | 組 | 4 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 4F | 配置冷氣排水 根據空調配置圖 共 1 組 | 組 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 3F | 配置專用迴路 - 空調*1 + 其他專迴*1 | 迴 | 2 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 4F | 水電工程依圖面配置 第三階段 : - 室內燈具迴路線新配置 / 打槽延線 + 燈具器具安裝工資 | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 4F | 全室使用 - 開關切面板 -國際牌 星光系列 | 套 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 4F | 水電工程依圖面配置 第四階段 : - 配置弱電區域位置 / 室內網路K6、電視、電話線配置定位+偵煙器移動 | 式 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
| 水電 | 4F | 水電工程依圖面配置 第五階段 : - 安裝戶外洗滌台 | 組 | 1 |  | 0 |  | 請依照施工圖說計算估價
|  | 註 | 整棟弱電監視器 網路總機系統 由廟方專任廠商處理 我方僅協助部分配置
十 | 小計 |  | 水電路工程 - 本項小計 |  | 0
十一 |  |  | 機電設備
| 設備 |  | 配置8人份無機坑電梯 全套 | 套 | 1 |  | 0
以下冷氣空調及設備先暫不估計 由日後廟方另外招標
| 設備 | 1F | 冷暖變頻空調 - 辦公區兩台(評估面積32坪) / 長青休息區一台(評估面積9坪)
| 設備 | 1F | 屋後廚房區 廁所區 長青區 - VAF專利正負壓淨流系統(評估面積18坪)
| 設備 | 1F | 新增浴廁 125m³/h 換氣機 一台 (含安裝) <台達電 VFB21ABT> | 台 | 1 |  |  |  | 選擇MIT製造品牌
| 設備 | 2F | 冷暖變頻空調 - 職員辦公區一台(評估面積11坪) / 總幹事室一台(評估面積6坪) / 設備空間一台(評估面積6坪) / 會議空間一台(評估面積6坪)
| 設備 | 2F | 廚房區 廁所區 - VAF專利正負壓淨流系統(評估面積9坪)
| 設備 | 2F | 儲物間 + 會議空間 - 吊隱式除濕機一台(評估面積19坪)
| 設備 | 2F | 新增浴廁 95m³/h 換氣機 五台 (男廁*2/女廁*3) (含安裝) <台達電 VFB21AAT> | 台 | 5
| 設備 | 3F | 吊隱式冷暖變頻空調 - 卡拉OK室一台(評估面積13坪) / 女生員工休息室一台(評估面積3.7坪) / 男生員工休息室一台(評估面積5坪)一台(評估面積13坪) / 員工休息室(評估面積7.5坪)
| 設備 | 3F | 整層 - 吊隱式除濕機一台(評估面積45坪) | 台 | 2
| 設備 | 3F | 新增浴廁 155m³/h 暖風機 (男女各一)兩台 (含安裝) <台達電 VHB30ACRT-B> | 台 | 2
| 設備 | 3F | 新增浴廁 95m³/h 換氣機 一台 (含安裝) <台達電 VHB30ACRT-B> | 台 | 1
| 設備 | 4F | 吊隱式冷暖變頻空調 - 一台(評估面積15坪)
十一 | 小計 |  | 機電設備 - 本項小計 |  | 0
十二 |  |  | 軟件窗簾工程
以下窗簾軟件先暫不估計 由日後廟方另外招標
| 軟件 | 1F | 編號 1. 側窗捲簾w190 h170 cm 2. 長青休息室對外大落地窗 採用直立簾w310*h240 cm 3. 長青休息室方形窗 採用捲簾w110*h120 cm 4. 長青休息室庭院落地窗採用直立簾 w350*h240 cm 5. 後方廁所對外窗 採用鋁百葉w150*h110 cm----實際尺寸誤差請施工方自行就現場彈性微調 | 式 | 1 |  |  |  | 建議採用MIT / 需防焰證明
| 軟件 | 2F | 編號 1. 辦公區落地窗 直立簾w370 h240 cm 2. 辦公區側窗 採用捲簾w150*h90 cm 3. 女廁窗戶 貼霧面玻璃紙 4. 總幹事室採用直立簾 w180*h240 cm ----實際尺寸誤差請施工方自行就現場彈性微調 | 式 | 1 |  |  |  | 建議採用MIT / 需防焰證明
| 軟件 | 3F | 編號 1. 男員工休息室正面窗 採用捲簾w140 h120 cm 2. 女員工休息室側窗 採用捲簾w120*h130 cm 3. 男浴室窗戶 鋁百葉 w85*h130 cm 4. 女浴室窗戶 鋁百葉 w85*h130 cm 5. 歌唱室 消音布簾 w380*h240 cm ----實際尺寸誤差請施工方自行就現場彈性微調 | 式 | 1 |  |  |  | 建議採用MIT / 需防焰證明
| 軟件 | 4F | 先不設置窗簾 | 式
十二 | 小計 |  | 系統櫃及家具 - 本項小計 |  | 0
十三 |  |  | 室內油漆作業
| 油漆 | 1F | 室內所有牆面全數批土上漆(至少2底3度) - 須根據設計方提供跳色規劃 / 水泥漆 | P | 145 |  | 0 |  | 建議採用MIT
| 油漆 | 1F | 部分使用特殊塗料(視設計單位提供之設計建議) | P | 10 |  | 0 |  | 建議採用MIT
| 油漆 | 2F | 室內所有牆面全數批土上漆(至少2底3度) - 須根據設計方提供跳色規劃 / 水泥漆 | P | 160 |  | 0 |  | 建議採用MIT
| 油漆 | 2F | 部分使用特殊塗料(視設計單位提供之設計建議) | P | 5 |  | 0 |  | 建議採用MIT
|  | 註 | 三樓區域先行不施作，僅保留相關水電路出線位置；留全區粗胚狀態
| 油漆 | 4F | 室內所有牆面全數批土上漆(至少2底3度) - 須根據設計方提供跳色規劃 / 水泥漆 / 戶外用晴雨漆 | P | 37 |  | 0 |  | 建議採用MIT
| 雜項 |  | 整棟 專業系利康師傅 檢修打補 | 棟 | 2 |  | 0
十三 | 小計 |  | 室內油漆作業 - 本項小計 |  | 0
十四 |  |  | 其他雜項 / 配件 等
| 雜項 |  | 正面兩組鍍鋁鋅快速捲門 需付各5組遙控器 | 組 | 2 |  | 0
以下窗簾配件設備軟件先暫不估計 由日後廟方另外招標
工程: 雜項; 內容: 全棟 馬桶 * 7、面盆給水龍頭 * 5、浴櫃W80*3組 W240 *1組、面盆瓷器*5、小便斗 * 4組、淋浴龍頭*2組+伸降桿*2組 、免治馬桶蓋*3; 單位: 式; 數量: 1 |  | 建議採用MIT
工程: 雜項; 內容: 廚房用具 - 1樓 雙口IH爐*1 / 2樓 IH單口爐*1 / 不銹鋼水槽W80 *2 / 廚房龍頭*2; 單位: 式; 數量: 1 |  | 建議採用MIT
工程: 雜項; 內容: 同上 - 廁所功能配件 -- 輔助扶手*5組、鏡子層板架組*5組、衛生紙架*7組、淋浴間衣物架*2組+烘手機*4組; 單位: 式; 數量: 1 |  | 建議採用MIT
| 雜項 |  | 2F 移動軌道式檔案櫃 面積尺寸 660*280(已經預留90CM廊道) | 排 | 8
| 雜項 | 1F | 現成OA櫃組 1F玻璃拉門高櫃*9+玻璃拉門矮櫃*6 / 2F玻璃拉門高櫃*4
| 雜項 | 2F | 現成OA櫃組 玻璃拉門矮櫃*6
| 雜項 | 3F | 現成腳鋼架 1F*2組 / 2F*4組 / 3F*16組
| 雜項 |  | 現成OA辦公工作站 H110*W120cm 12組
| 雜項 |  | 另由廟方自行添購 = 冰箱*2 飲水機 *5 | P | 4
| 雜項 |  | 辦公椅
十四 | 小計 |  | 其他雜項 / 配件 - 本項小計 |  | 0
工程名稱 : 財團法人 台中樂成宮 辦公大樓改造工程案
工程別類複計
建築體基礎 及 戶外周邊工程項目 |  |  | 0
室內基礎工程 及 裝潢裝修 項目 |  |  | 0
項目: 項目; 內容: 工 程 項 目 | 增/減
一 |  |  | 假設工程 |  |  |  | 0
二 |  |  | 拆除工程 |  |  |  | 0
三 |  |  | 結構補強 及 基礎防水補強工程 |  |  |  | 0
四 |  |  | 屋體外殼包覆工程 |  |  |  | 0
五 |  |  | 門窗秀面工程 |  |  |  | 0
六 |  |  | 景觀植栽工程 |  |  |  | 0
七 |  |  | 泥作土水作業 |  |  |  | 0
八 |  |  | 輕隔間工程 |  |  |  | 0
九 |  |  | 木工、系統櫃及其他細部作業 |  |  |  | 0
十 |  |  | 水電路工程 |  |  |  | 0
十一 |  |  | 機電設備 |  |  |  | 0
十二 |  |  | 軟件、機器設備、衛浴瓷器、窗簾工程(由樂成宮另行發包) |  |  |  | 0
十三 |  |  | 室內油漆作業 |  |  |  | 0
十四 |  |  | 其他雜項 / 配件 等 |  |  |  | 0
|  |  | 本 工 程 合 計 |  |  | 0
內容: 各工種預算複計及說明 | 增/減
| 假設 |  | 清潔費用 / 維護費用 / 運什雜支 / 室內裝修許可申請及取得 / 安全維護裝置 / 鐵鷹架搭設 / 作業及工地保險 |  |  |  | 0
| 拆除 |  | 室內兩棟間分戶牆 按圖位置 水切拆除 / 電梯坑口水切 / 室內所見地磚壁磚全數剃除 / 壁癌處剃除 / 木作裝潢、舊有廚具、輕鋼架天花隔間 全數拆除 / 後方庭園開挖乾淨 / 舊有鐵皮屋殼全拆 等 |  |  |  | 0
| 鐵棟 |  | 南棟 南面 - 紅色大牆 / 南棟 三四樓區域 - 深棕色牆 / 南棟四樓屋頂蓋增建 / 北側三樓屋頂(三角形造型)及立面 / 屋頂採用隱藏式鋼瓦 / 北棟 - 一整面大側牆 / 門面採用白鐵框 / 開窗包角 |  |  |  | 0
| 泥作 |  | 牆體破損修補 / 陽台 打底 +防水 / 1+2F廁所重新製作 / 1+2F+4F磁磚鋪設 / 屋凸打底防水貼磚 / 相關收尾修邊 等 |  |  |  | 0
| 門窗 |  | 全棟 氣密鋁窗 / 推射窗 / 落地窗 / 欄杆 / 玻璃護欄 |  |  |  | 0
| 木作 |  | 如圖所示 : 新作廚具、櫃台、1+2F廁所PVC門、1+2F木門、上列木作工程項目 |  |  |  | 0
| 水電 |  | 電線路/燈具迴路/開關迴路/插座迴路/電話電視網路線路重新分配 / 沉澱池 / 廁所給排水配置+新增糞管+廚房新增給排水 / 浴廁抽風管配置 / 預埋冷氣排水/消防管及灑水頭、偵煙位移 / 星光開關切面板 / 外部管道間施工/水塔 等 |  |  |  | 0
| 輕鋼架 |  | 紅色大牆 內外包覆3分+4分纖維水泥板 / 60*60明架天花 / 如圖示 : 9MM矽酸鈣板牆 - 單面+雙面 - 內襯60K隔音棉 / 現場H鋼柱 外包覆 9MM矽酸鈣板 / 配置40W柔光平板燈 白光 / 循環扇 / 電梯周圍牆體 木絲水泥板 及相關設計收尾 等 |  |  |  | 0
| 油漆 |  | 1.2.4F室內所有牆面全數批土上漆(至少2底3度) - 須根據設計方提供跳色規劃 / 批覆仿岩塗料 / 外牆防水陶砂骨材塗料 |  |  |  | 0
| 雜項 |  | 1.2F樓層導擺 / 1F~4F 樓梯扶手 / 樓梯踏階鋪設PVC塑膠地磚 / 細鋁框滑窗組 / 玻璃 / 防火門 |  |  |  | 0
| 設備 |  | 配置8人份無機坑電梯 全套 |  |  |  | 0
| 軟件 |  | 如圖預設處 - 直立簾 鋁百葉簾 捲簾 消音布簾 等 由廟方日後自行發包 |  |  |  | 0
| 廣告 |  | 外觀照明效果設備 / ST鐵盒字 背光LED / 雷雕訂製把手 / 等 |  |  |  | 0
-
|  |  | 以上工程項目未稅總計 |  |  |  | 0
|  |  | 承攬裝修方相關管理營銷費用 總工程款4% |  |  |  | 0
|  |  | 5%稅金 |  |  |  | 0
|  |  | 總計 新台幣 |  |  |  | 0
|  |  | 本案投標金額 |  |  |  | 新台幣
中文標寫
製表單位 財團法人台中樂成宮